## 半年采购清单
货物采购清单
单位：元
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 参数 | 单价 | 数量 | 总金额 | 备注
1 | 实达电脑 |  | ★CPU: INTEL 双核 2.4GHZ ★内存：4G ★硬盘：128G 固态硬盘 ★显示器：18.5寸LCD一体化 分辨率1366*768 @60HZ ★终端壳软件：预装终端壳软件Shell8 系统 ★支持本院现有的终端服务器负载均衡系统（Start LBS）登录 支持SDMS远程管理工具 ★支持广西数字认证中心的数字证书，并有书面证明 在本院测试通过 预装Wes7系统 USB： 6个USB 2.0接口（至少2个USB3.0） 外设接口：4个串口，1个并口 网卡：1个10M/100M/1000自适应网卡 音频接口：Speaker Out、MIC In 电源 ：110V～250V、47～63Hz 工作环境：温度：0℃～40℃、湿度：10%～80% 整机功耗：≤36W TDP功耗：10W 体积 ：459*280*48mm（不含底座支架） 三年原厂硬件现场7×24小时免费维护保修 |  | 4 | 0
2 | 电脑 |  | I3 7100(i3 3.9G 3M缓存)/ B250 PCI主板/1*4G DDR4 2400/1T 硬盘+128G SSD /DVDRW /集成千兆网卡/集成显卡/抗菌键盘/ USB光电鼠标1000DPI /无耳麦/ Windows 10 Home 64bit简体中文版 /三年有限保修及上门/门到桌安装验机/前4后4 USB/180W 85% ES电源/无系统风扇/无报警开关/15L机箱/无并口 19.5寸液晶显示器 |  | 12 | 0
3 | 电脑主机 |  | (i5-9500/8GB/256G+1TB/DVDRW/集显/180W电源/USB键鼠/云教室/远程管理软件基础版/Win10 home)256G固态 |  | 1 | 0
4 | 打印机 |  | 打印速度：14.9ipm（真实打印速度），最小墨滴：3微微升，最大打印分辨率：1440x720 dpi（带有智能墨滴变换技术），A4普通纸（75g/m2），打印机接口：USB、100BASE-TX/10BASE-T，标准耗材：6000页，随机耗材打印8000张，最大月负荷2万页 |  | 1 | 0
5 | 霍尼韦尔扫描仪 |  | 固定式条码扫描器，USB，键盘口，RS232，模拟光笔，IBM468x/469x，产品尺寸 105x102x150mm；环境参数 操作温度：0-40℃，存放温度：-40-60℃ 湿度：5-95%相对湿度，无凝 |  | 1 | 0
6 | 空调 |  | 基本参数 空调类型：壁挂式空调 冷暖类型：冷暖电辅 变频/定频：定频 房间类型：卧室宝贝 空调匹数：1.5P 适用面积：15-22㎡ 能效比：3.50 能效等级：二级能效 控制方式：遥控 显示屏：LED显示屏 技术参数 制冷剂：R22 制冷量：3550W 制冷功率：1015W 制热量：5000W 制热功率：2180W 循环风量：650m3/h 室内机噪音：24-36.5dB 室外机噪音：41dB 特色功能 是否静音：是 清洁功能：自动清洁 除霜功能：自动除霜 电辅加热：支持 电源性能220V/50Hz 机身颜色陶瓷白 室内机尺寸870×275×205mm 室外机尺寸807×555×328mm 室内机质量10kg 室外机质量36kg 其他性能室外机五重防锈、强力除湿、自动除霜、高频速冷热、智能记忆，独立除湿 空调附件：包装清单室内机 x1 ，室外机 x1 ，遥控器 x1 ，保修卡 x1 ，说明书 x1 ，联机管 x1 保修信息:保修政策全国联保，享受三包服务 |  | 2 | 0
7 | 空调 |  | 能效比≥3.49，制冷量≥3500W，制热量≥3850W，电辅助加热量≥1000W，电源规格：220V，制冷额定功率1002W，制热额定功率1120W，运行噪音室内24.5-37db，室外≤50db，适用面积16-24㎡,循环风量630 m3/h，具有智能化霜技术。 |  | 15 | 0
8 | 空调 |  | 能效比≥3.28，能效等级2级，制冷量≥7300W，制热量≥8000W，电辅加热量≥2500W，电源规格：220V，制冷额定功率2225W，制热额定功率2200W，运行噪音室内36-42db，室外≤55db, 适用面积：32-50㎡循环风量1200m3/h，具有智能化霜技术。 |  | 2 | 0
9 | 液晶显示器 |  | 交互设备语音控制 支持语音输入 支持显示参数 屏幕类别软屏 HDR显示支持 支持格式（高清）2160p 屏幕尺寸49英寸 屏幕比例16:9 背光方式侧入式 扫描方式逐行扫描 屏幕分辨率超高清4K 背光源LED 主体参数产品颜色天灰色 产品类型4K超清电视；LED电视 能效等级3级 推荐观看距离(米)2.5m-3m（46-55英寸） |  | 1 | 0
10 | 电视机 |  | 显示参数 屏幕尺寸32英寸 屏幕分辨率高清 HDR显示不支持 屏幕比例16:9 背光源LED 背光方式直下式 刷屏率60HZ 扫描方式逐行扫描 支持格式（高清）720p 产品颜色黑色 产品类型LED电视 推荐观看距离(米) 2m以下（≤32英寸）7 |  | 1 | 0
合计 | [5 empty] | 0