## 修改评价防护方案
核医学敷贴室防护工程报价表
甲方单位名称：桂林中西医结合医院
报价单位名称： 联系人姓名： 电话：
项目名称：核医学敷贴室防护工程
质量保证及服务承诺：所有工程项目均性能质量完全与环评和预评设定相符，防护门及机电部分免费保修壹年，终身维护，接到售后通知2小时响应，24小时之内到达现场，保修期内48小时无法维修免费更换零部件。免费为该项目提供辐射防护专项技术支持。
防护工程工程量清单
序号 | 名称 | 洞口规格 | 防护规格 | 铅当量 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 材料说明
一、敷贴治疗室
1 | 豪华不锈钢屏蔽门（QM1021） | 1200*2100mm | 1400*2200mm | 3mmpb | 樘 | 1 |  |  | 采用2套压力轴承可调节合页，防护采用1#电解纯铅板，表面材质采用1.2mm厚豪华烤漆板+4mm厚镶嵌防尘静音毛条专用铝型材，门体骨架全填充铝蜂窝用冷压机一次性冷压技术成型，防护层无钉孔。
| 豪华不锈钢屏蔽门套 | 1200*2100mm | 1400*2200mm | 3mmpb | 樘 | 1 |  |  | 表面材质采用1.2mm厚豪华烤漆板+4mm厚专用铝型材包边,防护采用1#电解纯铅板。
2 | 天面复合防护板 | 4800*3800mm | 4800*3800mm | 2mmpb | ㎡ | 18.24 |  |  | 规格：1220*1220*15mm /块，全拼装工艺，含搭接缝隙的铅条。直接在墙面施工因该产品为辐射防护制品，并且放射诊疗设备会使用不同的KV，15mm厚铅当量必须大于等于以下参数。 ☆1、15mm厚80kV≥2.06mmpb。 ☆2、15mm厚90kV≥2.14mmpb。 ☆3、15mm厚100kV≥1.89mmpb。 ☆4、15mm厚110kV≥1.60mmpb。 ☆5、15mm120kV≥1.32mmpb。 ☆6、15mm厚130kV≥1.17mmpb。
3 | 墙面复合防护板 | (4800+3800)*2*3300mm | (4800+3800)*2*3300mm | 2mmpb | ㎡ | 56.8 |  |  | 规格：1220*1220*15mm /块，全拼装工艺，含搭接缝隙的铅条。直接在墙面施工并且放射诊疗设备会使用不同的KV，15mm厚铅当量必须大于等于以下参数。 ☆1、15mm厚80kV≥2.06mmpb。 ☆2、15mm厚90kV≥2.14mmpb。 ☆3、15mm厚100kV≥1.89mmpb。 ☆4、15mm厚110kV≥1.60mmpb。 ☆5、15mm120kV≥1.32mmpb。 ☆6、15mm厚130kV≥1.17mmpb。
4 | 合计 | [6 empty] | 0 | 含税费
装饰工程工程量清单
一、敷贴治疗室
1 | 吊顶铝扣板拆除 | 4800*3800mm | / | / | ㎡ | 18.24 |  |  | 含天面铝扣板拆除灯具，用原来的灯具
2 | 吊顶铝扣板安装 | 4800*3800mm | / | / | ㎡ | 18.24 |  |  | 600*600mm铝扣板相当于赛一、雅颖斯，厚度0.8mm，含扣板切割机械、人工及材料损耗
3 | 铝扣板收边条 | (4800+3800)*2 |  |  | M | 17.2 |  |  | 1.0厚配套收口铝边条,含铝边条切割机械、人工及材料损耗
4 | 门窗拆除 | 2600*1800+1500*1800 | / | / | 项 | 1 |  |  | 含拆除两个窗2600*1800,1500*1800,与一个门拆除1200*2100。
5 | 零星砌砖 | 2600*1800+1500*1800 |  |  | ㎡ | 7.38 |  |  | 砌墙封堵
6 | 墙面批灰 | 2600*1800+1500*1800 |  |  | ㎡ | 7.38 |  |  | 含施工及辅材
7 | 墙面腻子 | (4800+3800)*2*3300mm | / | / | ㎡ | 56.8 |  |  | 含人工材料费，水性腻子，无甲醛相当于立邦、睡宝腻子刮三遍、160、200、240型号砂纸各过一遍，已包含在腻子
8 | 墙面腻子乳胶漆 | (4800+3800)*2*3300mm | / | / | ㎡ | 56.8 |  |  | 含人工材料费水性乳胶漆，相当于立邦、多乐士，含辅料，打包，专用抗碱底漆打底，一底两面共三遍乳胶漆
9 | 垃圾清理，卫生清洁 | / | / | / | 项 | 1 |  |  | 含卫生清洁。
10 | 复合防护板和门窗安装运输费 | / | / | / | 项 | 1 |  |  | 含防护门，复合防护板运输安装卸货费。
11 | 合计 | [6 empty] | 0 | 含税费
总合计： | [7 empty] | 0 | 含税费