## Sheet1
外二科办公设备购买清单
单位：元
序号 | 品名 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 预估单价 | 预估金额 | 备注
1 | 空调3匹天花机 |  | 主要参数 类别：天花机 匹数：3P 制冷类型：冷暖 定频 能效等级：2级 3.32 电辅加热支持 适用面积制热：36~49㎡，制冷：32~48㎡ 制冷量(W)7200 制冷功率(W)2170 制热量(W)7800+2100 制热功率(W)2265+2100 电辅加热功率(W)2100 内机噪音(dB(A)39-45-49 外机噪音(dB(A) 55 保修政策全国联保，享受三包服务 | 2 | 台
2 | 空调1.5匹 |  | 基本参数 空调类型：壁挂式空调 冷暖类型：冷暖电辅 变频/定频：定频 房间类型：卧室宝贝 空调匹数：1.5P 适用面积：15-22㎡ 能效比：3.50 能效等级：二级能效 控制方式：遥控 显示屏：LED显示屏 技术参数 制冷剂：R22 制冷量：3550W 制冷功率：1015W 制热量：5000W 制热功率：2180W 循环风量：650m3/h 室内机噪音：24-36.5dB 室外机噪音：41dB 特色功能 是否静音：是 清洁功能：自动清洁 除霜功能：自动除霜 电辅加热：支持 电源性能220V/50Hz 机身颜色陶瓷白 室内机尺寸870×275×205mm 室外机尺寸807×555×328mm 室内机质量10kg 室外机质量36kg 其他性能室外机五重防锈、强力除湿、自动除霜、高频速冷热、智能记忆，独立除湿 空调附件：包装清单室内机 x1 ，室外机 x1 ，遥控器 x1 ，保修卡 x1 ，说明书 x1 ，联机管 x1 保修信息:保修政策全国联保，享受三包服务 | 5 | 台
4 | 瘦客户机 |  | ★CPU: INTEL 双核 2.4GHZ ★内存：4G ★硬盘：128G 固态硬盘 ★显示器：18.5寸LCD一体化 分辨率1366*768 @60HZ ★终端壳软件：预装终端壳软件Shell8 系统 ★支持本院现有的终端服务器负载均衡系统（Start LBS）登录 支持SDMS远程管理工具 ★支持广西数字认证中心的数字证书，并有书面证明 在本院测试通过 预装Wes7系统 USB： 6个USB 2.0接口（至少2个USB3.0） 外设接口：4个串口，1个并口 网卡：1个10M/100M/1000自适应网卡 音频接口：Speaker Out、MIC In 电源 ：110V～250V、47～63Hz 工作环境：温度：0℃～40℃、湿度：10%～80% 整机功耗：≤36W TDP功耗：10W 体积 ：459*280*48mm（不含底座支架） 三年原厂硬件现场7×24小时免费维护保修 | 4 | 台
5 | 电视机（32寸） |  | 显示参数: 屏幕尺寸:32英寸 分辨率:1920×1080 RAM内存:512MB 产品特性:USB媒体播放 | 5 | 台
6 | 打印机 |  | 详细参数 打印速度：14.9ipm（真实打印速度）， 最小墨滴：3微微升， 最大打印分辨率：1440x720 dpi（带有智能墨滴变换技术），A4普通纸（75g/m2）， 打印机接口：USB、100BASE-TX/10BASE-T， 标准耗材：6000页，随机耗材打印8000张，最大月负荷2万页 | 3 | 台
7 | [6 empty] | 0