## Sheet1
序号 | 产品名称 | 耗材符合使用要求
1 | 乳头括约肌切开刀 | 预弯塑型渐细刀头，彩色标记，半覆盖绝缘刀丝，使插管更容易和精确定位，提高手术成功率。
2 | 一次性使用胆管引流管（一体式） | 内镜下释放预装胆道引流器械，术中可以任意调整胆道内释放位置，精确提高胆道引流效率。
3 | 一次性使用胆管引流管（一体式） | 可应用在胆道梗阻及胰腺囊肿引流器械，利于复杂引流的简单化开展。
4 | 球囊扩张导管 | 柔性软头，提高插管性能，减少管壁损伤。导管前端带有亲水涂层，可提高插入性。球囊两端有不透射线标记，方便X光下定位。超大半圆形透液腔，球囊回抽时间快。
5 | 一次性使用取石球囊 | 部分球囊具有分级变径功能，可简化手术操作。变径式导管设计，可提高插管性能。球囊两端双铂金显影环，显影清晰，方便定位。
6 | 一次性使用取石网篮 | 先进合金材料，不易变形。优良的网篮头部结构，使头端可以被钳器轻松抬起。手柄具有推拉与旋转功能，抓取操作更加轻松。
7 | 一次性鼻胆引流管 | 具有多侧孔螺旋排布。也有多侧孔单侧排布。多侧孔引流，引流效果佳。抗折性和抗拉强度好，使用过程中不会发生断裂，X光下显影性能好。
8 | 食道支架 | 镍钛记忆合金丝编织而成，对食管穿孔和破裂，食管纵隔瘘及食管肿瘤引起的食管、气管瘘有极好的封堵、扩张效果。两端采用软膜边设计能有效防止增生，避免造成再狭窄。回收线及全覆膜设计，突破了传统金属支架长期置入后无法取出的问题，使支架在长期置入后可依要求在任何时间段取出。呈节段性的分段连接结构，使其具有良好顺应性，变形性好，有效减轻支架对食管壁组织的磨损和减少支架的移位。
9 | 防反流食道支架 | 镍钛记忆合金丝编织而成，对食管穿孔和破裂，食管纵隔瘘及食管肿瘤引起的食管、气管瘘有极好的封堵、扩张效果。两端采用软膜边设计能有效防止增生，避免造成再狭窄。回收线及全覆膜设计，突破了传统金属支架长期置入后无法取出的问题，使支架在长期置入后可依要求在任何时间段取出。呈节段性的分段连接结构，使其具有良好顺应性，变形性好，有效减轻支架对食管壁组织的磨损和减少支架的移位。
10 | 胆道支架 | 镍钛记忆合金丝编织而成，在弯曲狭窄时保持通畅不变，可以减少支架对胆管壁的刺激和损伤，定位失误时可以将支架收回推送器重新定位，后端韧性的管身方便推送操作，增加了支架在X线下的视性/清晰度，准确标示出支架在X线下的位置。
11 | 覆膜胆道支架 | 镍钛记忆合金丝编织而成，在弯曲狭窄时保持通畅不变，可以减少支架对胆管壁的刺激和损伤，定位失误时可以将支架收回推送器重新定位，后端韧性的管身方便推送操作，增加了支架在X线下的视性/清晰度，准确标示出支架在X线下的位置。
12 | 肠道支架 | 镍钛记忆合金丝编织而成，持续柔韧的径向支撑力， 有效扩张狭窄部，减少患者不适。支架在影像设备下清晰明显，定位更加准确。符合幽门部生理解剖的端口设计。根据不同病变可以有 杯口喇叭形和双球头形支架选择。
13 | 夹子装置（大号） | 可拆卸，开口16MM，用于大出血、ESD和保胆取石等手术后的大创面闭合，
14 | 特异型头部异物取出钳（胃石切割碎石器） | 胃石切割碎石器用于胃石的切碎和取出