## OT桌（可调式）

**数量：1张 控制价：0.2万**

1、外形尺寸（长×宽×高）：120cm×80cm×75cm

2、桌面升降范围：53cm～83.5cm

3、桌面额定承载：750N

4、桌面尺寸（长×宽）：120cm×80cm

5、手柄转动力矩：≤10N

6、所检验项目符合标准号：GB/T3177-2009《产品几何技术规范（GPS）光滑工件尺寸的检验》；标准号：GB 24436-2009《康复训练器械 安全通用要求》。