## Sheet1
桂林市中西医结合医院电力维保需求表
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 维护费用（元/年） | 合计维护费用 | 备注
一、高压部分
1号配电房
1 | 800kva变压器 | 1 | 台
2 | 高压开关柜 | 6 | 面 |  |  | 2进主线、1出线、2面PT、1面计量
3 | 高压保护 | 3 | 套
4 | 普陀站至中西医结合医院1开关刀闸及电缆 | 1 | 套
2号配电房
1 | 800kva变压器 | 1 | 台
2 | 高压开关柜 | 4 | 面 |  |  | 1进2出1备用
3 | 高压保护 | 4 | 套
4 | 东江站至中西医结合医院1开关刀闸及电缆 | 1 | 套
小计
二、低压部分（不包含设备故障更换的材料费）
1号配电房
1 | 总进线柜 | 1 | 面 |  |  | 总开关一套
2 | 电容补偿柜 | 1 | 面
3 | 3号出线柜 | 1 | 面 |  |  | 空开一排
4 | 4号出线柜 | 1 | 面 |  |  | 空开一排
5 | 5号低压出线柜 | 1 | 面 |  |  | 空开一排
2号配电房
1 | 2AA1总进柜 | 1 | 面 |  |  | 2AA1总进线1面，总开关1套
2 | 2AA2无功补偿柜 | 1 | 面 |  |  | 2AA2无功补偿柜1面
3 | 2AA3低压柜 | 1 | 面 |  |  | 2AA3一面，抽屉式开关6套
4 | 2AA4低压柜 | 1 | 面 |  |  | 2AA4一面，抽屉式开关6套
5 | 2AA5低压柜 | 1 | 面 |  |  | 2AA5一面，双电源转换柜
6 | 2AA6低压柜 | 1 | 面 |  |  | 2AA6一面，抽屉式开关8套
小计
合计金额