关于桂林市中西医结合医院6号楼电梯采购项目询价公告

桂林市中西医结合医院对桂林市中西医结合医院6号楼电梯采购项目进行询价。请有资质能力的单位前来参与。

- 项目名称：桂林市中西医结合医院6号楼电梯采购项目

- 资金性质：非财政性资金

- 对参询单位要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条要求；
（二）本次询价不接受联合体参询；
（三）本项目未经采购人许可不得转包、分包；

（四）法定代表人（或股东）为同一个人的参询单位，或归属于同一个参询单位的母公司、全资子公司、控股公司、只能有一家参加同一项目的投标；

四、报名信息
（一）现场报名时间：2024年7月4日至2024年7月10日（8:00-18:00），逾期不再接收报名（不接受邮件报名）；
（二）现场报名地点：桂林市七星区半塘路6号 桂林市中西医结合医院9号楼4楼总务科5室；
（三）参询单位报名时须提供：

1、营业执照、法人身份证及受委托人身份证，以上文件需提供复印件并加盖单位公章，如是法人授权委托的须提供授权委托书原件并加盖公章；

2、经营许可证、资质证书、中华人民共和国特种设备生产许可证、销售代理公司还需提供生产厂家(营业执照、资质证书、产品注册证、设备销售代理授权书)资料复印件并加盖公章。

3、近3年内无不良记录，无采取不合法方式解决合同纠纷记录证明或承诺声明（原件）加盖单位公章；

4、提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明，证明材料需下载完整打印出来并盖公章。
五、报价要求
（一）本项目预算控制价：人民币贰拾肆万元整（¥240000元），报价不得超过预算控制价；
（二）所提供的证书必须合法有效；
（三）超出规定评标、询价会议时间，不再接收报价文件；
（四）报价文件必须密封；
（五）所有纸质文件正本必须逐页盖章；
（六）所有文件一式六份（一正五副）；

提交的报价文件如不符合一至五项要求则取消参询资格。

六、询价评审标准

（一）综合报价；

（二）质保期；

（三）综合资质和经营能力；

（四）业绩（附成交公告网站截图、合同等）

（五）服务承诺；

（六）供货期；

（七）电梯品质（请详细列明产品规格参数、产品介绍、产品优势或特点）、服务方案等；

对以上各项进行综合评审选定参询公司或技术参数及控制价。

七、询价时间及联系方式

1.询价签到时间和地点：另行通知；

2.联系人：郭老师，电话：0773-3569995。

桂林市中西医结合医院

2024年7月3日

附件：

声  明

致：桂林市中西医结合医院

我公司郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名：

日期：

| 电梯参考参数 |  |
| --- | --- |
| 用途： | 有机房乘客电梯 |
| 载重量(kg)： | ≥1050KG |
| 速度(m/s)： | ≥1.0m/s |
| 台数： | 1 |
| 层站门： | 6/6/6 |
| 服务楼层： | 1F、2F 、3F、4F、5F、6F |
| 基站： | 1层 |
| 控制方式： | 单控/单台 |
| 开门方式： | 中分 |
| 开门尺寸 | 宽900*高2100 |
| 通讯设施 | 对讲装置 |
| 按钮类型 | 不锈钢盲文按钮、轮椅用 |
| 轿厢净高 | 2500mm |
| 井道尺寸： | 宽2300深2100，顶层高度4500，底坑深度1500，最终以现场实测为准。 |
| 轿厢尺寸（宽*深） | 1600mm*1500mm |
| 轿厢两侧壁： | 发纹不锈钢 |
| 轿门材质： | 发纹不锈钢 |
| 是否含拆梯费用 （电梯归院方所有） | 是 |
| 含电梯大小门套（1至6层）材质 | 大门套材质：人造大理石，小门套材质：发纹不锈钢 |
| 是否含电梯险 | 是 |
| 是否带扶手 | 是 |
| 是否配轿厢摄像头 | 是 |
| 是否含五方通话 | 是 |
| 驱动系统 | 交流变频调压调速系统或更高配置 |
| 曳引系统 | 永磁同步无齿轮曳引机或更高配置 |
| 操作系统 | 全电脑全集选方式 |
| 通风设施 | 低噪音风机循环通风，自带控制功能 |
| 地板装饰 | PVC |
| 备注 | 相关数据最终以现场实测为准，请现场复核。 |