采购需求表

项目名称：瓦里安直线加速器零配件采购项目

服务设备型号：VitalBeam

本次采购最高限价：140000.00

配件采购清单：

| 零配件名称 | 型号 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闸流管 | E2V 1140LGC | 1 | 3个月 |
| 枪逻辑板 | 100046948-07 | 1 | 6个月 |
| 机架电源控制板 | 100050140-04 | 1 | 6个月 |

一、配件安装技术要求：

1.配件需原厂全新件，配件需经过采购人检查确认质量方可更换，非原厂配件或质量不能够保证的采购人有权拒绝更换。（如有，请提供相关资质或产品报关单）

2.提供安装调试服务，配件安装后如出现其它新故障需一并处理，并承担所有维修费用。

3.配件安装后免费赠送一次全面保养服务。

4.安装工程师资质要求：工程师需持有厂家颁发的维修培训证书，为保证维修时效，尽快修复设备，拟派工程师不少于3名，持证上岗。

## 二、商务要求：

1.报价方式为总包干价，投标人的报价应包括技术咨询费、交通差旅费、安装调试费、全额含税发票、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2.服务地点：采购人指定地点